**科教城校区后勤管理处2021年寒假零星维修工程量清单**

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | ​备注 |
| 1 | 宿舍、楼宇瓷砖维修 | **1号楼**226房间水池2块 20\*24CM 635房间水池瓷砖2块 20\*24CM 639房间便池瓷砖3块 30\*30CM**2号楼：**104房间门旁墙砖脱落1块； 208房间门口阳台砖破损1块； 302房间门口阳台砖破损1块；408房间门口阳台砖破损2块； 一楼院子洗拖把处瓷砖破损； 院子台阶地砖脱落15块；2号楼西消防通道口，青青发屋处，7层台阶下冗，破裂； 19.8\* 9.8cm**3号楼**209宿舍水池瓷砖破损1块； 214宿舍水池瓷砖破损1块； 414宿舍水池瓷砖破损2块；327房间水池瓷砖破损1块； 624房间水池瓷砖破损1块； 115卫生间地砖破损1块；409卫生间地砖破损1块； 604卫生间地砖破损1块； 111宿舍寝室地砖破损1块；20cm \* 6.7cm 30cm \* 30cm**4号楼**119宿舍水池瓷砖破损2块； 120宿舍水池瓷砖破损6块； 228宿舍水池瓷砖破损2块；229宿舍水池瓷砖破损4块； 401宿舍水池瓷砖破损3块； 402宿舍水池瓷砖破损2块；403宿舍水池瓷砖破损2块； 404宿舍水池瓷砖破损2块； 405宿舍水池瓷砖破损3块； 421宿舍水池瓷砖破损2块； 518宿舍水池瓷砖破损2块； 329宿舍水池瓷砖破损6块；121宿舍阳台瓷砖破损2块； 124宿舍阳台瓷砖破损2块 302宿舍阳台瓷砖破损3块；325宿舍阳台瓷砖破损2块； 327宿舍阳台瓷砖破损2块； 329宿舍阳台瓷砖破损2块；421宿舍阳台瓷砖破损4块； 422宿舍阳台瓷砖破损2块； 423宿舍阳台瓷砖破损4块；426宿舍阳台瓷砖破损1块； 428宿舍阳台瓷砖破损3块； 513宿舍阳台瓷砖破损2块；518宿舍阳台瓷砖破损2块； 525宿舍阳台瓷砖破损14块； 20 \* 6.7cm 20 \* 10cm**5号公寓：**1楼开水炉窗台2块瓷砖破 30\*8CM**6号公寓:**105卫生间1块瓷砖破 30\*30CM**8号楼：**配电房门口瓷砖脱落1块；2楼西边窗户下瓷砖破损1块；309、607宿舍卫生间水池边延边破损**9号公寓：**330卫生间2块 551卫生间2块 552卫生间1块 558阳台1块 30\*30CM**10号公寓：****10-1：**407（卫生间便池2块） 622（阳台10、卫生间10块） 623（大门口1块）506（卫生间里面2块） 30\*30CM东门台阶（10块） 61\*30CM 12\*61CM **10-2:**622(阳台1块) 629（大门口2块） 626（阳台2块） 627（3床下1块）623（阳台1块） 633（水池台面裂缝） 301（阳台1块）527（1块） 530（门口2块）619（门口1块）634（2块）（2块） 518（1块） 30\*30CM**10-3:**202（水池下2块） 304（门口1块） 527（门口2块） 532（门口1块）512（门口1块） 505（门口1块） 60\*60CM**11号公寓：**晾衣房1块、 1楼东门框上1块、 1楼大厅门口柱子上2块1楼西楼梯下5块、 1楼西楼梯台阶1块、 30\*30CM 30\*20CM4楼西楼梯2块、 204瓷砖1块、 212瓷砖1块、 401瓷砖1块**大学生活动中心：**收发室门口台阶1块、 60\*30CM**体育场：**1楼女卫生间6块瓷砖 30\*30CM 30\*20CM**公共浴室：**门口台阶1块瓷砖、 120\*30CM 2楼下水管道瓷砖4块、60\*25CM 第4窗墙瓷砖1块 30\*17CM**研一楼公共区域：**北二楼楼梯通道墙面90块墙砖拱； 车棚道路28块地砖破损； 西北角楼道墙砖拱起28块；**研一楼宿舍地砖破损：**404宿舍地砖拱起3块； 504宿舍地砖拱起2块； 520宿舍地砖拱起6块； 60cm \* 60cm**研一楼卫生间瓷砖破损：**212宿舍卫生间瓷砖破损1块； 312宿舍卫生间瓷砖破损1块； 318宿舍卫生间瓷砖破损1块；409宿舍卫生间瓷砖破损1块； 401宿舍卫生间瓷砖破损2块； 502宿舍卫生间瓷砖破损1块；505宿舍卫生间瓷砖破损1块； 508宿舍卫生间瓷砖破损1块；509宿舍卫生间瓷砖破损1块；512宿舍卫生间瓷砖破损5块； 513宿舍卫生间瓷砖破损1块；605宿舍卫生间瓷砖破损3块；608宿舍卫生间瓷砖破损1块； 612宿舍卫生间瓷砖破损1块；613宿舍卫生间瓷砖破损2块；127宿舍卫生间瓷砖破损1块； 623宿舍卫生间瓷砖破损1块；523宿舍卫生间瓷砖破损1块；430宿舍卫生间瓷砖破损1块； 318宿舍卫生间瓷砖破损1块；225宿舍卫生间瓷砖破损1块；30cm \* 20cm**研二楼公共区域：**研二楼车库地砖破损64块； 值班室地砖破损1块 值班室阳台门口花岗岩瓷砖破损1块；西北角楼道不锈钢扶手断裂； 60cm \* 60cm 30\*20CM**研二楼宿舍地砖：**429宿舍地砖破损1块；628宿舍地砖拱起10块；203宿舍地砖破损1块；210宿舍地砖破损1块；618宿舍地砖松动4块；508、514宿舍地砖松动； 232宿舍走廊瓷砖破损3块；60cm \* 60cm 30cm \* 20cm**研二楼卫生间水池瓷砖地砖：**427宿舍水池瓷砖破损2块； 603宿舍水池瓷砖破损1块； 202、109、502宿舍水池漏水；**研二楼卫生间地砖墙砖破损：**430宿舍破损2块；642破损2块；632破损2块；626宿舍墙砖破损1块；133宿舍墙砖破损2块； 326宿舍墙砖破损2块；538宿舍墙砖破损2块；215宿舍墙砖破损2块； 219宿舍地砖破损1块；402宿舍墙砖破损4块；405宿舍地砖破损1块； 406宿舍3块；407宿舍墙砖破损1块； 409宿舍 地砖破损1块； 416宿舍墙砖破损1块；610宿舍墙砖破损1块； 613宿舍墙砖破损2块； 616宿舍 墙砖破损1块；619宿舍墙砖破损1块； 620宿舍墙砖破损2块； 314宿舍瓷砖破损1块；309宿舍瓷砖破损1块； 305宿舍瓷砖破损1块； 60cm \* 60cm**研二楼宿舍阳台：**202宿舍阳台墙砖破损2块； 210宿舍阳台墙砖破损1块； 211宿舍阳台墙砖破损1块；402宿舍阳台墙砖破损1块； 413宿舍阳台墙砖破损1块； 416宿舍阳台墙砖破损1块；417宿舍阳台墙砖破损1块； 419宿舍阳台墙砖破损1块； 607宿舍阳台墙砖破损3块；609宿舍阳台砖破损1块； 613宿舍阳台墙砖破损1块； 614宿舍阳台墙砖破损1块；615宿舍阳台墙砖破损1块； 617宿舍阳台墙砖破损1块； 618宿舍阳台墙砖破损1块；10cm \* 10cm**研三楼公共区域：**研三楼车库地砖破损24块；10\*10cm**研三楼卫生间地砖墙砖破损：**120宿舍地砖破损1块； 118宿舍地砖破损1块； 113宿舍地砖破损1块；107宿舍卫生间地砖破损1块；203宿舍地砖破损1块； 218宿舍卫生间地砖破损1块；219宿舍卫生间地砖破损1块；319宿舍卫地砖破损1块； 410宿舍瓷砖地砖破损1块；502宿舍地砖破损1块； 501宿舍地砖破损1块； 129宿舍地砖破损1块；239宿舍墙砖破损1块； 237宿舍墙砖破损1块； 338宿舍墙砖破损1块；339宿舍墙砖破损1块； 524宿舍墙砖破损1块； 634宿舍地砖破损1块；631宿舍墙砖破损1块； 30cm \* 30cm**研三楼卫生间水池：**618宿舍水池瓷砖破损1块； 435宿舍水池瓷砖破损1块； 523宿舍水池瓷砖破损1块；640宿舍水池瓷砖破损1块； 30cm \* 20cm440宿舍卫生间门1樘； | 1、拆除地砖前对周边进行切割。2、拆除破损地面，拆除水泥砂浆基层至楼板面层。3、清理垃圾，刷水泥浆一遍。4、恢复地砖面层，缝口在2mm左右。5、具体工程量可进行现场勘查。 |
| 2 | 房间地面修补 | **东区机械楼：**六楼638房间： 60块 （地砖尺寸600\*600）4楼办公室： 15块 （地砖尺寸600\*600）419房间： 39块 （地砖尺寸600\*600）**东区综合楼：**北4楼电梯口 25块 （地砖尺寸600\*600）南2楼W213教室门口： 40块 （地砖尺寸600\*600）**东区化工楼**北一楼大厅过道 10块 （地砖尺寸600\*600）**东区材料楼：**一楼108房间门口： 5块 （地砖尺寸800\*800）4楼女卫间门口 3块 （地砖尺寸800\*800）**逸夫楼：** 704办公室 23块 （地砖尺寸600\*600） | 1、房间地面损坏的部分，周边需进行切割。2、凿除砼至楼板面层，并清理干净。3、用界面剂满批一遍，用C25细石砼填平、压实；并对面层进行收光处理。4、具体工程量可进行现场勘查。 |