**科教城校区后勤管理处2021年寒假零星维修工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | ​备注 |
| 1 | 宿舍、楼宇瓷砖维修 | **1号楼**  226房间水池2块 20\*24CM 635房间水池瓷砖2块 20\*24CM 639房间便池瓷砖3块 30\*30CM  **2号楼：**  104房间门旁墙砖脱落1块； 208房间门口阳台砖破损1块； 302房间门口阳台砖破损1块；  408房间门口阳台砖破损2块； 一楼院子洗拖把处瓷砖破损； 院子台阶地砖脱落15块；  2号楼西消防通道口，青青发屋处，7层台阶下冗，破裂； 19.8\* 9.8cm  **3号楼**  209宿舍水池瓷砖破损1块； 214宿舍水池瓷砖破损1块； 414宿舍水池瓷砖破损2块；  327房间水池瓷砖破损1块； 624房间水池瓷砖破损1块； 115卫生间地砖破损1块；  409卫生间地砖破损1块； 604卫生间地砖破损1块； 111宿舍寝室地砖破损1块；  20cm \* 6.7cm 30cm \* 30cm  **4号楼**  119宿舍水池瓷砖破损2块； 120宿舍水池瓷砖破损6块； 228宿舍水池瓷砖破损2块；  229宿舍水池瓷砖破损4块； 401宿舍水池瓷砖破损3块； 402宿舍水池瓷砖破损2块；  403宿舍水池瓷砖破损2块； 404宿舍水池瓷砖破损2块； 405宿舍水池瓷砖破损3块；  421宿舍水池瓷砖破损2块； 518宿舍水池瓷砖破损2块； 329宿舍水池瓷砖破损6块；  121宿舍阳台瓷砖破损2块； 124宿舍阳台瓷砖破损2块 302宿舍阳台瓷砖破损3块；  325宿舍阳台瓷砖破损2块； 327宿舍阳台瓷砖破损2块； 329宿舍阳台瓷砖破损2块；  421宿舍阳台瓷砖破损4块； 422宿舍阳台瓷砖破损2块； 423宿舍阳台瓷砖破损4块；  426宿舍阳台瓷砖破损1块； 428宿舍阳台瓷砖破损3块； 513宿舍阳台瓷砖破损2块；  518宿舍阳台瓷砖破损2块； 525宿舍阳台瓷砖破损14块； 20 \* 6.7cm 20 \* 10cm  **5号公寓：**  1楼开水炉窗台2块瓷砖破 30\*8CM  **6号公寓:**  105卫生间1块瓷砖破 30\*30CM  **8号楼：**  配电房门口瓷砖脱落1块；  2楼西边窗户下瓷砖破损1块；  309、607宿舍卫生间水池边延边破损  **9号公寓：**  330卫生间2块 551卫生间2块 552卫生间1块 558阳台1块 30\*30CM  **10号公寓：**  **10-1：**  407（卫生间便池2块） 622（阳台10、卫生间10块） 623（大门口1块）  506（卫生间里面2块） 30\*30CM  东门台阶（10块） 61\*30CM 12\*61CM  **10-2:**  622(阳台1块) 629（大门口2块） 626（阳台2块） 627（3床下1块）  623（阳台1块） 633（水池台面裂缝） 301（阳台1块）527（1块） 530（门口2块）  619（门口1块）634（2块）（2块） 518（1块） 30\*30CM  **10-3:**  202（水池下2块） 304（门口1块） 527（门口2块） 532（门口1块）  512（门口1块） 505（门口1块） 60\*60CM  **11号公寓：**  晾衣房1块、 1楼东门框上1块、 1楼大厅门口柱子上2块  1楼西楼梯下5块、 1楼西楼梯台阶1块、 30\*30CM 30\*20CM  4楼西楼梯2块、 204瓷砖1块、 212瓷砖1块、 401瓷砖1块  **大学生活动中心：**  收发室门口台阶1块、 60\*30CM  **体育场：**  1楼女卫生间6块瓷砖 30\*30CM 30\*20CM  **公共浴室：**  门口台阶1块瓷砖、 120\*30CM 2楼下水管道瓷砖4块、60\*25CM  第4窗墙瓷砖1块 30\*17CM  **研一楼公共区域：**  北二楼楼梯通道墙面90块墙砖拱； 车棚道路28块地砖破损； 西北角楼道墙砖拱起28块；  **研一楼宿舍地砖破损：**  404宿舍地砖拱起3块； 504宿舍地砖拱起2块； 520宿舍地砖拱起6块； 60cm \* 60cm  **研一楼卫生间瓷砖破损：**  212宿舍卫生间瓷砖破损1块； 312宿舍卫生间瓷砖破损1块； 318宿舍卫生间瓷砖破损1块；  409宿舍卫生间瓷砖破损1块； 401宿舍卫生间瓷砖破损2块； 502宿舍卫生间瓷砖破损1块；  505宿舍卫生间瓷砖破损1块； 508宿舍卫生间瓷砖破损1块；509宿舍卫生间瓷砖破损1块；  512宿舍卫生间瓷砖破损5块； 513宿舍卫生间瓷砖破损1块；605宿舍卫生间瓷砖破损3块；  608宿舍卫生间瓷砖破损1块； 612宿舍卫生间瓷砖破损1块；613宿舍卫生间瓷砖破损2块；  127宿舍卫生间瓷砖破损1块； 623宿舍卫生间瓷砖破损1块；523宿舍卫生间瓷砖破损1块；  430宿舍卫生间瓷砖破损1块； 318宿舍卫生间瓷砖破损1块；225宿舍卫生间瓷砖破损1块；  30cm \* 20cm  **研二楼公共区域：**  研二楼车库地砖破损64块； 值班室地砖破损1块 值班室阳台门口花岗岩瓷砖破损1块；  西北角楼道不锈钢扶手断裂； 60cm \* 60cm 30\*20CM  **研二楼宿舍地砖：**  429宿舍地砖破损1块；628宿舍地砖拱起10块；203宿舍地砖破损1块；  210宿舍地砖破损1块；618宿舍地砖松动4块；  508、514宿舍地砖松动； 232宿舍走廊瓷砖破损3块；  60cm \* 60cm 30cm \* 20cm  **研二楼卫生间水池瓷砖地砖：**  427宿舍水池瓷砖破损2块； 603宿舍水池瓷砖破损1块； 202、109、502宿舍水池漏水；  **研二楼卫生间地砖墙砖破损：**  430宿舍破损2块；642破损2块；632破损2块；  626宿舍墙砖破损1块；133宿舍墙砖破损2块； 326宿舍墙砖破损2块；  538宿舍墙砖破损2块；215宿舍墙砖破损2块； 219宿舍地砖破损1块；  402宿舍墙砖破损4块；405宿舍地砖破损1块； 406宿舍3块；  407宿舍墙砖破损1块； 409宿舍 地砖破损1块； 416宿舍墙砖破损1块；  610宿舍墙砖破损1块； 613宿舍墙砖破损2块； 616宿舍 墙砖破损1块；  619宿舍墙砖破损1块； 620宿舍墙砖破损2块； 314宿舍瓷砖破损1块；  309宿舍瓷砖破损1块； 305宿舍瓷砖破损1块； 60cm \* 60cm  **研二楼宿舍阳台：**  202宿舍阳台墙砖破损2块； 210宿舍阳台墙砖破损1块； 211宿舍阳台墙砖破损1块；  402宿舍阳台墙砖破损1块； 413宿舍阳台墙砖破损1块； 416宿舍阳台墙砖破损1块；  417宿舍阳台墙砖破损1块； 419宿舍阳台墙砖破损1块； 607宿舍阳台墙砖破损3块；  609宿舍阳台砖破损1块； 613宿舍阳台墙砖破损1块； 614宿舍阳台墙砖破损1块；  615宿舍阳台墙砖破损1块； 617宿舍阳台墙砖破损1块； 618宿舍阳台墙砖破损1块；  10cm \* 10cm  **研三楼公共区域：**  研三楼车库地砖破损24块；10\*10cm  **研三楼卫生间地砖墙砖破损：**  120宿舍地砖破损1块； 118宿舍地砖破损1块； 113宿舍地砖破损1块；  107宿舍卫生间地砖破损1块；203宿舍地砖破损1块； 218宿舍卫生间地砖破损1块；  219宿舍卫生间地砖破损1块；319宿舍卫地砖破损1块； 410宿舍瓷砖地砖破损1块；  502宿舍地砖破损1块； 501宿舍地砖破损1块； 129宿舍地砖破损1块；  239宿舍墙砖破损1块； 237宿舍墙砖破损1块； 338宿舍墙砖破损1块；  339宿舍墙砖破损1块； 524宿舍墙砖破损1块； 634宿舍地砖破损1块；  631宿舍墙砖破损1块； 30cm \* 30cm  **研三楼卫生间水池：**  618宿舍水池瓷砖破损1块； 435宿舍水池瓷砖破损1块； 523宿舍水池瓷砖破损1块；  640宿舍水池瓷砖破损1块； 30cm \* 20cm  440宿舍卫生间门1樘； | 1、拆除地砖前对周边进行切割。  2、拆除破损地面，拆除水泥砂浆基层至楼板面层。  3、清理垃圾，刷水泥浆一遍。  4、恢复地砖面层，缝口在2mm左右。  5、具体工程量可进行现场勘查。 |
| 2 | 房间地面修补 | **东区机械楼：**  六楼638房间： 60块 （地砖尺寸600\*600）  4楼办公室： 15块 （地砖尺寸600\*600）  419房间： 39块 （地砖尺寸600\*600）  **东区综合楼：**  北4楼电梯口 25块 （地砖尺寸600\*600）  南2楼W213教室门口： 40块 （地砖尺寸600\*600）  **东区化工楼**  北一楼大厅过道 10块 （地砖尺寸600\*600）  **东区材料楼：**  一楼108房间门口： 5块 （地砖尺寸800\*800）  4楼女卫间门口 3块 （地砖尺寸800\*800）  **逸夫楼：**  704办公室 23块 （地砖尺寸600\*600） | 1、房间地面损坏的部分，周边需进行切割。  2、凿除砼至楼板面层，并清理干净。  3、用界面剂满批一遍，用C25细石砼填平、压实；并对面层进行收光处理。  4、具体工程量可进行现场勘查。 |