## 报价汇总
工 程 报 价 单·汇总
建设单位： | 常州大学
工程名称： | 可燃气体泄漏报警控制系统安装工程
工程地址： | 科教城校区·二食堂·1/2楼厨房间
| 项目名称 | 工程报价 | 备注
工程报价： | 系统安装：
系统远程监测平台（含三年平台维护费、流量费）
合计：
施工工期：
施工单位：
联系人：
日 期：

## 报警器报价
附件一·系统安装
建设单位:常州大学·科教城校区 |  |  |  |  | 工程名称：二食堂1/2楼厨房间·可燃气体泄漏报警系统安装工程 |  |  |  | 联系人：
施工单位： |  |  |  |  | 施工时间： |  |  |  | 联系电话：
可燃气体泄漏报警控制系统（工业）安装报价
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 | 配 置 | 用途 | 质保期 | 使用期限 | 备 注
1 | 可燃气体 泄漏报警仪 | 16点位JB-TB-AT2020SX |  |  | 套 | 1
2 | 手动紧急切断箱 |  |  |  | 只 | 1 |  | 联动启动电磁切断阀
3 | 输出模块 | AT0321X |  |  | 块 | 1
4 | 可燃气体探测器 | GT- AT0501 |  |  | 只 | 10
5 | 电磁切断阀阀 | DN100 |  |  | 只 | 1
7 | 电磁阀安装 | DN100 |  |  | 只 | 1
8 | 通讯电缆安装 |  |  |  | 米 | 120
9 | 现场声光警报灯 |  |  |  | 只 | 10
10 | 角铁支架 |  |  |  | 米 | 5
11 | 小计 | [6 empty] | 含税金 %

## 监控平台
附件一·系统远程监测平台
建设单位:常州大学·科教城校区 |  |  |  |  | 工程名称：二食堂1/2楼厨房间·可燃气体泄漏报警系统安装工程 |  |  |  | 联系人：
施工单位： |  |  |  |  | 施工时间： |  |  |  | 联系人：
智慧消防后盾平台
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 年限 | 单位 | 数量 | 总价 | 备 注
1 | 数据远传模块 | FDG-X300 |  |  | 只 | 1
2 | 报警系统 远程监测 | 管理费用、数据流量费用 |  | 3 | 套 | 1 |  | 系统远程实时监测及报警信息第一时间推送、提醒
3 | 小计 | [6 empty] | 含税金 %
智慧消防后盾（远程监控平台）简介：
报警系统远程监控平台：把安装的《可燃气体泄漏报警控制系统》通过无线方式把信息实时上传至云端，接入到乙方的报警系统远程监控平台，平台自动监控报警系统的在线/离线状态，自动把报警信息以短信、电话的方式推送到业主（登记人）的（登记的）通信平台上，并把报警信息等记录存档、备查： 1、甲方：甲方可以实现集中管理：物业管理部门可以在小区消控中心的消防控制室，通过乙方授权，登录报警系统远程监控平台，集中监控本小区业主已安装的报警系统的实时运行状态，及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段； 2、乙方：集中监控： 在乙方的监控中心，有专人负责实时监控报警系统的运行状态；及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段； 3、终端用户：及时接受报警信息：终端用户可以登录手机或PC端，实时监控本用户已安装的报警系统的运行状态，同时接收远程监控平台发送的报警信息（登记手机或PC端需保持通讯通畅），及时发现报警险情，在第一时间采取应对措施，把危险扑灭在初始阶段。