## 报警器报价
附件一·设备清单·系统安装
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 配 置 | 用途 | 质保期 | 使用期限 | 备 注
1 | 可燃气体 泄漏报警仪 | 2点位JB-TB-AT2020SH | 成都鑫豪斯 | 套 | 4 |  |  |  | 工业 | 一年
2 | 可燃气体探测器 | AT0502AH | 成都鑫豪斯 | 只 | 8 |  |  | 探测气体甲烷 | 工业 | 一年 | 三年
3 | 手动紧急切断箱 |  |  | 台 | 4 |  |  |  | 工业 | 一年
4 | 输出模块 | AT0321 | 成都鑫豪斯 | 只 | 4 |  |  | 配接控制器24V脉冲输出 | 工业 | 一年
5 | 电磁切断阀阀 | DN50 | 成都鑫豪斯 | 只 | 4 |  |  | 24v 常开 | 工业 | 一年 | 十年
6 | 电磁阀安装 | 电磁切断阀 |  | 只 | 4 |  |  | 含法兰片、垫片螺栓等安装辅材， | 已通气
7 | 通讯电缆安装 | 镀锌管、电源线、 信号线 |  | 米 | 106 |  |  | 电源线、信号线穿镀锌管按EXⅡ级防爆安装
8 | 角铁支架 |  |  | 米 | 16
9 | 探测器集气罩 |  |  | 只 | 6
附件二·系统维护保养
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 维护 年限 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
1 | 可燃气体探测器 | AT0502AH | 只 | 1 | 8 |  |  | 1、泄漏报警控制系统每年两次检测、维护、保养。
2 | 可燃气体控制仪 | JB-TB-AT2020SH | 套 | 1 | 4
附件三·总价
附件一+附件二