附件:

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** | **金额** |
| **综合单价** | **合价** | **其中:暂估价** |
|  | **一** | **拆除** |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 套/个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 7 |  |  |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除【原有地砖及基层铲除;不含垃圾外运;】 | ㎡ | 12.9 |  |  |  |
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除【原有墙砖及墙上附属物拆除;不含垃圾外运;】 | ㎡ | 21.59 |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除【原有砖砌隔墙、水槽、管道及隔断拆除;不含垃圾外运;】 | m³ | 0.294 |  |  |  |
| 7 | 010801001001 | 木质门【原有卫生间门拆除;不含垃圾外运;】 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 8 | 011601001002 | 垃圾清运【拆除垃圾及废弃物外运;运距自行考虑;】 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **二** | **客厅、房间** |  |  |  |  |  |
| 9 | 010802004001 | 防盗门【钢质防盗门2200\*1050;平整面；款式由甲方指定；包含锁、五金】 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 10 | 011301001001 | 天棚抹灰【天棚批901胶白水泥腻子、刷乳胶漆各二遍】 | ㎡ | 48.78 |  |  |  |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料【顶墙基层腻子;批、刷二遍901胶白水泥腻子,乳胶漆;】 | ㎡ | 130.086 |  |  |  |
| 12 | 010801001002 | 木质门【成品单开套装实木装饰门 900\*2100;（含门套五金件等）;】 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面【30厚干硬性水泥砂浆;300\*300地砖;】 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 14 | 010807001001 | 金属窗【802系列铝合金推拉窗1.4厚,中空玻璃(5+9A+5);含窗边修补等】 | ㎡ | 8.58 |  |  |  |
|  | **四** | **厨房、卫生间** |  |  |  |  |  |
| 15 | 010904002001 | 楼（地）面 涂膜防水【聚合物水泥防水涂料 JS-Ⅱ型;】 | ㎡ | 15.007 |  |  |  |
| 16 | 020509020001 | 门头板 余塞板【厨房封门头:木工板制作,面敷9.5mm石膏板;】 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面【30厚干硬性水泥砂浆;400\*400同质地砖;】 | ㎡ | 6.901 |  |  |  |
| 18 | 011204003001 | 块料墙面【14mm厚1:3水泥砂浆;6mm素水泥浆;400\*800同质墙砖;】 | ㎡ | 36.9 |  |  |  |
| 19 | 030413004001 | 管道包封【封管道:水泥砂浆砌砖;】 | m³ | 0.9 |  |  |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰【包封管道抹面、墙面粉刷;】 | ㎡ | 36.9 |  |  |  |
| 21 | 011505001001 | 洗漱台【洗手池:含龙头、下水弯管】 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 011501007001 | 厨房壁柜【厨房上下柜(实木免漆板,模压门板含五金,石英石台面);,双槽不锈钢水槽含龙头及下水配件,拉篮及调味篮;】 | m | 3.8 |  |  |  |
| 23 | 011302001001 | 吊顶天棚【简单吊顶;铝方板专用龙骨;0.7厚覆膜铝方板含铝条封边,留灯孔;】 | ㎡ | 6.901 |  |  |  |
|  | **五** | **电气工程** |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404017001 | 配电箱【插座配电箱;12回路PZ-30电箱;电箱外壳2MM厚热镀锌钢板、表面喷塑;防水、防尘型、防护等级不低于IP54;含电箱基础底座、电箱接地及接地电阻测试】 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线【管内穿线;BV-10mm2;】 | m | 9 |  |  |  |
| 26 | 030411001001 | 配管【阻燃型硬塑料管 PVC25;砖、混结构暗配、吊顶内明配;含墙体开管槽修补粉刷补槽;】 | m | 90 |  |  |  |
| 27 | 030411001002 | 配管【阻燃型硬塑料管 PVC20;砖、混结构暗配、吊顶内明配;含墙体开管槽修补粉刷补槽;】 | m | 90 |  |  |  |
| 28 | 030411004002 | 配线【管内穿线;BV-2.5mm2;】 | m | 460 |  |  |  |
| 29 | 030412005001 | 荧光灯【LED吸顶灯;12W】 | 套 | 5 |  |  |  |
| 30 | 030404034001 | 照明开关【开关;距地1.3m暗装;】 | 个 | 20 |  |  |  |
| 31 | 030404035001 | 插座【五孔插座;】 | 个 | 15 |  |  |  |
| 32 | 030411006001 | 墙面开洞【墙面开洞;】 | 个 | 5 |  |  |  |
| 33 | 030411006002 | 接线盒【暗装接线盒;】 | 个 | 25 |  |  |  |
| 34 | 030404017002 | 弱电箱【300\*400弱电电箱；含墙面开洞补洞】 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030502012001 | 信息插座【网络插座(电脑加电视)TD+TV;】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 030502005001 | 双绞线缆【六类非屏蔽4对UTP线缆;】 | m | 21 |  |  |  |
|  | **六** | **给排水工程** |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001006001 | 塑料管【给水PP-R管;热熔连接;DN25;含管件、消毒冲洗;】 | m | 45 |  |  |  |
| 38 | 031001006002 | 塑料管【UPVC排水管;DN50;承插接口粘接;】 | m | 6 |  |  |  |
| 39 | 031004014001 | 给、排水附（配）件【普通地漏;DN50;】 | 个 | 3 |  |  |  |
| 40 | 031004006001 | 大便器【成套坐便器安装;】 | 组 | 1 |  |  |  |
| 41 | 031004010001 | 淋浴器【淋浴龙头及花洒;】 | 套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 031004003001 | 洗脸盆【浴室柜全套组合(含洗脸盆,洗手台柜,卫生间吊柜镜子)】 | 组 | 1 |  |  |  |
| 43 | 031003001001 | 螺纹阀门【给水角阀DN25;】 | 个 | 5 |  |  |  |
| 44 | 031004014002 | 给、排水附（配）件【洗衣机水龙头安装;】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 031001007001 | 复合管【专用铝塑复合煤气管道DN20;】 | m | 6 |  |  |  |
|  | **七** | **院中** |  |  |  |  |  |
| 46 | 040202011001 | 碎石【10cm厚碎石垫层,工作内容含路基整理碾压;20CM建筑垃圾垫层;】 | ㎡ | 21.964 |  |  |  |
| 47 | 040204002001 | 人行道基层【C20砼人行道细石混凝土垫层(含模板);厚10cm;】 | ㎡ | 21.964 |  |  |  |
| 48 | 030413004002 | 墙面零星砌筑修补【水泥砂浆砌砖;】 | m³ | 0.576 |  |  |  |
| 49 | 011201001002 | 墙面一般抹灰【包封管道抹面、墙面粉刷;】 | ㎡ | 27.183 |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |

**材料品牌**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名称** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 墙砖、地砖 |  |  |
| 2 | 乳胶漆 |  |  |
| 3 | 铝合金方板 |  |  |
| 4 | 开关插座 |  |  |
| 5 | 配电箱 |  |  |
| 6 | 电箱元器件 |  |  |
| 7 | 照明灯具及其主要元器件 |  |  |
| 8 | 洁具 |  |  |
| 9 | 电线、电缆 |  |  |
| 10 | PPR管 |  |  |
| 11 | UPVC管 |  |  |
| 12 | 防盗门 |  |  |
|  |  |  |  |